HK.43260.12.6.2016.JZ

Komunikat o jakości wody z wodociągu sieciowego
w Kostowie z dnia 22.04.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że na podstawie wyników badań próbek wody, pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 21.04.2016 r. z wodociągu w Kostowie w następujących punktach:

- woda surowa ze studni nr 3

- Kostów stacja wodociągowa

- Ciecierzyn nr 17

- Miechowa nr 18

- Janówka nr 10

- Kostów szkoła podstawowa

nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W wodzie nie wykryto bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli oraz enterokoków.

Zaleca się używanie przegotowanej wody do picia i przygotowywania posiłków z uwagi na fakt, że w sieci wodociągowej w niektórych punktach  odbiorczych  mogą być obecne pozostałości chloru po przeprowadzonej dezynfekcji.

Ponadto używając wodę z kranu, należy spuszczać ją tak długo, aż będzie zimna, bezwonna i przejrzysta.

Badania kontrolne zostaną przeprowadzone w dniu 25.04.2016 r. (poniedziałek).

Kluczbork, 22.04.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Kluczborku